KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonywanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2022 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie robót | jedn. | ilość jedn. | cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczenie rowów przydrożnych w 2021 r., przy założeniu m in.: wykonywania robót w gruncie kat. III, średniej grubości namułu 30 cm, średniej szerokości dna rowu 40 cm i odwozu urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót oraz wyprofilowanie skarp | mb | 16 300 |  |  |
| 2. | Oczyszczenie części przelotowych przepustów pod zjazdami z rur betonowych ø30-60 cm z namułu (zamulenie rur do 30%) | mb | 300 |  |  |
| 3. | Przebudowa istniejących przepustów z wymianą rur betonowych na rury HDPE ø 40 cm wraz z robotami ziemnymi | m | 72 |  |  |
| 4. | Przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami bez wymiany rur z ich regulacją wysokościową wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni na zjazdach | m | 50 |  |  |
| 5. | Ułożenie ścieków żelbetowych (głębokich) na dnie rowu z prefabrykatów, na podsypce cementowo - piaskowej wg KPED 01.13 | m | 100 |  |  |
| Razem cena netto zamówienia: |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT ….% od ceny netto: |  |  |  |  |  |
| Razem cena brutto zamówienia: |  |  |  |  |  |