|  |
| --- |
| (pieczęć, nazwa Wykonawcy) |

**FORMULARZ OFERTY**

Wykonawca[[1]](#footnote-1):………………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………………………...........

Fax ………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .................…………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”, numer referencyjny WA.272.1.28.2019:**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach Części nr 3 zamówienia dotyczącej dostawy podnośnika kąpielowo-transportowego:
   1. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczona zgodnie z tabelą poniżej wynosi:

brutto:.....................................................................................................................................................zł,

słownie:.....................................................................................................................................................

cena netto: ………………...................................................................................................................... zł,

słownie: …………………………………….…………………....………………………………………...……,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p.  Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy  /  Producent | J.m. | Ilość | Cena ofertowa | | |
| netto | VAT  % | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Podnośnik kąpielowo – transportowy |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |

* 1. Zamówienie wykonamy w maksymalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 r.
  2. Na Przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres[[2]](#footnote-2):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 24 miesięcy. |
|  |  |
|  | 36 miesięcy. |
|  |  |
|  | 48 miesięcy. |

* 1. Oferowany Przedmiot zamówienia spełnia następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **I** | **Podnośnik kąpielowo – transportowy – 1 szt.** | | |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 2. | Rok produkcji 2019 | Tak  (podać) |  |
| **II** | **Opis urządzenia** | | |
| 3. | Solidna konstrukcja umożliwiająca udźwig do 150 kg | Tak |  |
| 4. | Nosidło (siedzisko) 70 kg – 120 kg | Tak |  |
| 5. | Podnośnik działający automatycznie sterowany zsa pomocą pilota | Tak |  |
| 6. | Wysokiej klasy siłowniki gwarantujące płynne i bezproblemowe działanie | Tak |  |
| 7. | Konstrukcja umożliwiające łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi | Tak |  |
| 8. | Podnośnik wyposażony w 4 kółka z czego min. 2 z blokadą | Tak  (podać) |  |
| 9. | Rama jezdna ruchoma i umożliwiająca płynną regulację rozstawu do osiągnięcia maksymalnej stabilności | Tak |  |
| 10. | Przycisk awaryjny | Tak |  |
| 11. | Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący | Tak |  |
| 12. | Możliwość przenoszenia pacjenta np. z łóżka, z wózka | Tak |  |
| 13. | Najniższa pozycja ramienia : 728 mm (dopuszczalne odstępstwo od podanego wymiaru +/- 2 cm) | Tak  (podać) |  |
| 14. | Najwyższa pozycja ramienia : 1740 mm (dopuszczalne odstępstwo od podanego wymiaru +/- 2 cm) | Tak  (podać) |  |
| 15. | Długość podstawy : 1115 mm (dopuszczalne odstępstwo od podanego wymiaru +/- 2 cm) | Tak  (podać) |  |
| 16. | Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy : 463 mm (dopuszczalne odstępstwo od podanego wymiaru +/- 2 cm) | Tak  (podać) |  |
| 17. | Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy : 833 mm (dopuszczalne odstępstwo od podanego wymiaru +/- 2 cm) | Tak  (podać) |  |
| 18. | Wysokość podstawy : 111 mm (dopuszczalne odstępstwo od podanego wymiaru +/- 2 cm) | Tak  (podać) |  |
| 19. | Waga całkowita : max. 37 kg (dopuszczalne odstępstwo od podanej wagi +/- 3 kg) | Tak  (podać) |  |
| 20. | Max. obciążenie : 150 kg | Tak  (podać) |  |
| 21. | Ilość operacji : 40 podniesień na ładowanie (dopuszczalne odstępstwo od podanej ilości +/- 10 podniesień) | Tak  (podać) |  |
| **III** | **Warunki gwarancji i serwisu** | | |
| 22. | Gwarancja min. 24 miesiące, przy czym gwarancja będzie się liczyć od dnia zamontowania i przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym | Tak  (podać) |  |
| 23. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| 24. | Przegląd w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy wg zaleceń producenta | Tak  (podać) |  |
| **IV** | **Inne** | | |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć z urządzeniem) | Tak |  |
| 26. | Atesty medyczne | Tak |  |

\*Uwaga: Oferowane parametry muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych (opisach lub katalogach lub innych podobnych materiałach w tym oświadczeniach producenta lub oddziału producenta na terenie RP lub zdjęciach) w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że[[3]](#footnote-3):

|  |
| --- |
|  |

Jesteśmy mikro przedsiębiorcą /małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą.

|  |
| --- |
|  |

Nie jesteśmy mikro przedsiębiorcą/ małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą[[4]](#footnote-4).

1. Oświadczamy, że nasza oferta[[5]](#footnote-5):

|  |
| --- |
|  |

Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

|  |
| --- |
|  |

Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa[[6]](#footnote-6), które zawarte są na następujących stronach oferty:……………………………………………………………

1. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy[[7]](#footnote-7) | Część zamówienia (zakres prac) | Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty[[8]](#footnote-8):

|  |
| --- |
|  |

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

|  |
| --- |
|  |

będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[9]](#footnote-9).

Oferta została złożona na .…..zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr……

|  |  |
| --- | --- |
| *………..……………………………….*  *miejscowość i data* | *……………………………………………………*  *pieczątka i podpis Wykonawcy*  *(osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)* |
|  |  |

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są *(wymienić)*:

* 1. ……………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………
  6. ……………………………………………………………

1. W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum. [↑](#footnote-ref-1)
2. Właściwe zakreślić krzyżykiem. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami ust. 2.2. Rozdziału XXIV SIWZ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Właściwe zakreślić krzyżykiem. [↑](#footnote-ref-3)
4. W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1292). [↑](#footnote-ref-4)
5. Właściwe zakreślić krzyżykiem. [↑](#footnote-ref-5)
6. W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010). [↑](#footnote-ref-6)
7. Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku. [↑](#footnote-ref-7)
8. Właściwe zakreślić krzyżykiem. [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-9)