(pieczęć, nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………………………........................

Fax …………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………...

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .................………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego pn.:

„Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni technika mechanika lotniczego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu:

Część nr 1 -  dostawa dwóch kamer inspekcyjnych – boroskopów wraz z dodatkowym wyposażeniem

Część nr 2: dostawa kamery termowizyjnej wraz z dodatkowym wyposażeniem

Część nr 3: Dostawa monitora zewnętrznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

w ramach projektu

“Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach:

- Ofertę składany na następującą Część zamówienia:

|  | Część nr 1: Dostawa dwóch kamer inspekcyjnych – boroskopów wraz z dodatkowym wyposażeniem |
| --- | --- |
|  | Część nr 2: Dostawa kamery termowizyjnej wraz z dodatkowym wyposażeniem |

|  | Część nr 3: Dostawa monitora zewnętrznego wraz z dodatkowym wyposażeniem |
| --- | --- |

- Wypełnić w przypadku składania oferty na Część nr 1 zamówienia „Dostawa dwóch kamer inspekcyjnych - boroskopów”:

  - Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia (2 sztuki kamery inspekcyjnej – boroskopu z dodatkowym wyposażeniem) w ramach Części nr 1 zamówienia wyliczona zgodnie z tabelą poniżej wynosi:

brutto:.......................................................................................................................................zł,

słownie:........................................................................................................................................

cena netto: ……………….........................................................................................................zł,

słownie: ……………………………………….………..…………………………………….……...….

| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa (za jedną sztukę kamery inspekcyjnej - boroskopu) |  |  | Wartość Netto [zł] (kol. 2 x kol. 3) | Wartość brutto [zł] (kol. 6 +VAT) |
|  |  | Netto [zł] | VAT% | Brutto [zł] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kamera inspekcyjna – boroskop | 2 |  |  |  |  |  |

| FORMULARZ ASORTYMENTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment |  |  | Producent / Model |  |  |
| kamera inspekcyjna - boroskop |  |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja | Wymagany minimalny parametr |  | Parametr oferowany |  |
|  |  |  |  | Niewłaściwe przekreślić | Wpisać odpowiednią wartość |
|  | Wielkość wyświetlacza | minimum 3,5 cali |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać wielkość |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza | minimum 320 - 240 px |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać rozdzielczość |
|  | Średnica głowicy kamery | minimum 8,5 mm |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać średnicę |
|  | Długość kabla kamery | minimum 120 cm |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać długość |
|  | Średnica kabla kamery | nie więcej niż 8,5 mm |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać średnicę |
|  | Liczba stopni oświetlenia LED | minimum 3 |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  | Zasilanie | akumulator Li-ion, napięcie 12V |  | TAK/NIE |  |
|  | Okres gwarancji producenta | 24 miesiące, na miejscu u klienta. |  | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowe funkcjonalności | wkład do L-BOXX |  | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne | adapter do baterii alkalicznych AA |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | hak, |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | magnes |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | lusterko |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | kabel micro USB |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | karta pamięci Micro SD minimum 4GB |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |

- Wypełnić w przypadku składania oferty na Część nr 2 zamówienia „Dostawa kamery termowizyjnej”:

  - Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia (1 sztuka kamery termowizyjnej z dodatkowym wyposażeniem) w ramach Części nr 2 zamówienia wynosi:

brutto:.......................................................................................................................................zł,

słownie:........................................................................................................................................

cena netto: ……………….........................................................................................................zł,

słownie: ……………………………………….………..…………………………………….……...….

| FORMULARZ ASORTYMENTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment |  |  | Producent / Model |  |  |
| kamera termowizyjna |  |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja | Wymagany minimalny parametr |  | Parametr oferowany |  |
|  |  |  |  | Niewłaściwe przekreślić | Wpisać odpowiednią wartość |
|  | Rozdzielczość czujnika podczerwieni | minimum 160 x 120 px (19 200 punktów) |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać wielkość |
|  | Czułość termiczna | poniżej 50 mK |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać czułość |
|  | Pole widzenia | minimum 53 x 43 stopnie |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać |
|  | Odległość ustawienia ostrości | powyżej 0,30 m |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać odległość |
|  | Zakres pomiaru temperatury powierzchni | minimum od –10 do +400 C |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać zakres |
|  | Dokładność pomiarowa (typowa) | minimum +/– 3 C |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać |
|  | Wielkość wyświetlacza | minimum 3,5" TFT |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać wielkość |
|  | Typ wyświetlacza | TFT |  | TAK/NIE |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza | minimum 320 x 240 |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać rozdzielczość |
|  | Maksymalna ilość obrazów w pamięci | minimum 500 plików typu .jpg |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  | Zasilanie | akumulator 10,8 V/12 V lub 4 baterie 1,5V LR6 (AA) |  | TAK/NIE |  |
|  | Typ akumulatora | litowo-jonowy |  | TAK/NIE |  |
|  | Napięcie akumulatora | minimum 10,8 V / 12 V |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać napięcie |
|  | Pojemność akumulatora | 2,0 do 3,0 Ah |  | TAK/NIE |  |
|  | Okres gwarancji producenta | 24 miesiące, na miejscu u klienta. |  | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowe funkcjonalności | zintegrowana kamera wizyjna |  | TAK / NIE |  |
|  |  | wbudowany moduł Bluetooth |  | TAK / NIE |  |
|  |  | połączenie bezprzewodowe WiFi |  | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne | szybka ładowarka 1230 CV |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | opaska na rękę |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | walizka L-BOXX do przechowywania |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | wkład do walizki na osprzęt |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | wkład do walizki na urządzenie |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |

- Wypełnić w przypadku składania oferty na Część nr 3 zamówienia „Dostawa monitora zewnętrznego”:

  - Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia ( 1 sztuka monitora zewnętrznego z dodatkowym wyposażeniem) w ramach Części nr 3 zamówienia wynosi:

brutto:.......................................................................................................................................zł,

słownie:........................................................................................................................................

cena netto: ……………….........................................................................................................zł,

słownie: ……………………………………….………..…………………………………….……...….

| FORMULARZ ASORTYMENTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment |  |  | Producent / Model |  |  |
| monitor zewnętrzny |  |  |  |  |  |
| Lp. | Pozycja | Wymagany minimalny parametr |  | Parametr oferowany |  |
|  |  |  |  | Niewłaściwe przekreślić | Wpisać odpowiednią wartość |
|  | Wielkość ekranu | minimum 75 cali / 189 cm |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać wielkość |
|  | Rozdzielczość ekranu | minimum: 16:9; 4K UHD, 3840x2160 |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać rozdzielczość |
|  | Tuner | minimum: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać |
|  | Dźwięk | moc głośników minimum 2 x 10 W |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać moc |
|  |  | dodatkowe funkcje: korektor dźwięku, regulacja tonów wysokich/niskich, |  | TAK/NIE |  |
|  | Funkcje sieciowe i multimedialne | minimum: SmartTV, Wi-Fi, DLNA, , przeglądarka internetowa, nagrywanie USB, Bluetooth, Wi-Fi Direct |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać |
|  | Wejścia/wyjścia | HDMI – minimum 4 sztuki |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  |  | USB – minimum 2 sztuki |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  |  | LAN – minimum 1 sztuki |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  |  | Cyfrowe wyście optyczne |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  |  | Złącze CI (Common Interface) – minimum 1 sztuki |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | Proszę wpisać ilość |
|  | Okres gwarancji producenta | 24 miesiące, na miejscu u klienta. |  | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowe funkcjonalności | klasa energetyczna – minimum A |  | TAK / NIE |  |
|  |  | możliwość montażu na ścianie |  | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne | podstawa |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | instrukcja obsługi w języku polskim |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |
|  |  | pilot Smart Control |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |

  - Zamówienie wykonamy w maksymalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

  - Na Przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……………………………. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (minimum 24 miesięcy).

- Oświadczamy, iż zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym treścią Zapytania ofertowego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia będzie Pan/Pani…………………………………………………………………………………….. tel. ………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że nasza oferta:

Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które zawarte są na następujących stronach oferty:……………………………………………………………

- Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia (zakres prac) | Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 106). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20160. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawarcia i realizacji umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oferta została złożona na .…..zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr……

| ………..………………………………. miejscowość i data | …………………………………………………… pieczątka i podpis Wykonawcy (osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić):

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum.

Właściwe zakreślić krzyżykiem.

Właściwe zakreślić krzyżykiem.

W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku.

Właściwe zakreślić krzyżykiem.